安徽省兴泰融资担保集团股份有限公司

采购文件

项目名称：安徽兴泰担保北京林达海渔广场房产装修改造设计采购项目

采 购 人：安徽省兴泰融资担保集团股份有限公司

2026年7月

# 第一章 采购公告

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：安徽兴泰担保北京林达海渔广场房产装修改造设计采购项目

1.2采购人：安徽省兴泰融资担保集团股份有限公司（以下简称“安徽兴泰担保”）

1.3采购方式：比选

1.4项目概算：4万元

1.5项目概况：安徽兴泰担保北京林达海渔广场房产（位于北京市朝阳区东四环南路53号院4号楼4层501、502、503）装修改造设计，总面积：1231.76㎡，证载专有建筑面积670.57㎡，证载分摊建筑面积：561.19㎡。本次设计范围包含但不限于装饰装修平面图、效果图和施工图设计（含室内装饰、暖通、给排水、强电、弱电、消防等）；配合完成施工图告知承诺备案及事后联合抽查、消防验收备案、施工技术交底及竣工验收等全过程技术服务，详见采购文件

1.6成交供应商数量： 1 家

2.采购范围及相关要求

2.1采购范围：安徽兴泰担保北京林达海渔广场房产装修改造设计采购

2.2服务期限：设计合同签订生效之日起至该房产依据设计成果进行的装修改造项目竣工验收止

2.3服务地点：北京市朝阳区东四环53号院4号楼4层501、502、503房产

3.供应商资格条件

3.1资质要求：供应商须具有独立承担民事责任的能力，且具备下列有效资质之一：

（1）建筑装饰工程专项设计丙级及以上资质；

（2）建筑行业（建筑工程）专业工程设计丙级及以上资质；

（3）建筑行业工程设计乙级及以上资质；

（4）工程设计综合资质甲级。

（注：投标人应提供营业执照/事业单位法人证书、资质证书材料扫描件。）

3.2业绩要求：2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有单个合同总建筑面积不少于1000㎡的公共建筑装饰装修设计业绩。

（注：须提供合同关键页复印件（至少包含合同封面、项目规模、合同内

容及双方盖章页），否则不计分；

3.3主要人员要求：投标人拟委任项目负责人须具备二级及以上注册建筑师资格或建筑工程专业中级及以上职称。

（注：1、投标文件中提供项目负责人证书扫描件或复印件，同时提供项目负责人社保证明材料（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）。社保证明材料要求如下：投标文件中须提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人自2026年1月1日以来任意连续三个月的社保缴费证明材料，项目负责人的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。

2、采用一级注册建筑师投标的应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2号）规定，投标文件提供的一级注册建筑师证书应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。）

3.4本项目不接受联合体投标。

4.采购文件的获取

本项目采购文件随本次采购公告同步公示发布，供应商可自行查阅、下载使用。

公告公示期间如有疑问，可在工作日8:30-17:30联系咨询。

5.响应文件提交方式及截止时间

5.1 提交截止时间：2026年7月16日下午17:30（北京时间）

5.2 提交方式：现场递交或快递密封递交（外信封加盖骑缝章）。选择快递投递标书的请选择主流快递。

6.响应文件提交地点

6.1提交地点：安徽省合肥市蜀山区祁门路1688号兴泰金融广场1305办公室。

6.2逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。

7.联系方式

7.1采购人：安徽省兴泰融资担保集团股份有限公司

地  址：安徽省合肥市蜀山区祁门路1688号兴泰金融广场1305室

联系人：温经理

联系电话：0551-63753856

# 第二章 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 踏勘现场 | □本项目无需踏勘现场 组织集中踏勘现场 ☑供应商自行踏勘现场 |
| 02 | 付款方式 | 第一期款项：合同签订款：合同签订生效之日起五个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 10%。 第二期款项：设计交付款： 设计成果经采购人验收确认合格，且全套施工图已上传至北京市施工图数字化监管平台、完成告知承诺备案并取得系统生成的备案二维码后（以备案二维码为付款凭证），甲方向乙方支付至合同总价的80%（含第一期已支付的10%）。 第三期款项：竣工验收款：依据设计成果进行的装修改造项目竣工验收通过后，甲方向乙方支付至合同总价的100%（含已支付的全部款项）。 发票要求：乙方应在每次付款前，向甲方提供符合要求的增值税发票。 特别说明：若本项目按北京市现行规定无需将施工图上传至数字化监管平台的，则第二期款项的支付条件相应调整为：设计成果经采购人书面确认合格后，支付至合同总价的80%。 |
| 03 | 最高限价或其计算方法 | 无 有，最高限价：4万元 |
| 04 | 响应文件份数 | 1份，密封提交 |
| 05 | 履约保证金 | ☑无履约保证金 |
| 07 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 08 | 成交结果公示 | 公示媒介：安徽省兴泰融资担保集团股份有限公司网站 公示期限：三个工作日 |
| 09 | 成交通知书发出的形式 | 书面 |

# 第三章 采购需求

一、项目概况

安徽兴泰担保北京林达海渔广场房产装修改造设计，总面积：1231.76㎡，证载专有建筑面积670.57㎡，证载分摊建筑面积：561.19㎡，本次设计范围包含但不限于装饰装修平面图、效果图和施工图设计（含室内外装饰、暖通、给排水、强电、弱电、消防等）；配合完成施工图告知承诺备案及事后联合抽查、消防验收备案、施工技术交底及竣工验收等全过程技术服务。

二、技术资料

（一）建筑及相关专业设计依据：

（1）建筑方案文件及各专业施工图（竣工图）；

（2）招标人提供的相关图文资料。

（二）国家与地方相关规范、法律、法规：

设计执行规范（如有最新规范，则以最新规范为准）：

（1）《中华人民共和国建筑法》

（2）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

（3）《消防设施通用规范》GB 55036-2022

（4）《民用建筑通用规范》GB 55031-2022

（5）《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021

（6）《建筑制图标准》GB/T 50104-2010

（7）《建筑设计防火规范》（2018 年版）GB 50016-2014

（8）《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

（9）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

（10）《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

（11）《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

（12）《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

（13）《公共建筑室内空气质量控制设计标准》 JGJ/T 461-2019

（14）《无障碍设计规范》GB50763-2012

（15）《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

（16）《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

（17）《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015

（18）《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

（19）《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345-2014

（20）《消火栓箱》GB/T 14561-2019

（21）《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019

（22）《内装修－墙面装修》13J502-1

（23）《内装修－室内吊顶》12J502-2

（24）《内装修—楼（地）面装修》13J502-3

（25）《内装修—细部构造》16J502-4

（26）《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005

（27）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

（28）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

（29）建质函[2016]247号：建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）内装修选用的材料应符合：

1）《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017

2）《木器涂料中有害物质限量》GB 18581-2020

3）《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582-2020

4）《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008

5）《家具中有害物质限量》GB 18584-2024

6）《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB18585-2023

7）《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001

8）《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫胶粘剂有害物质限量》GB 18587-2001

9）《混凝土外加剂中释放氨的限量》 GB 18588-2001

10）《建筑材料放射性氦素限量》GB 6566-2010

11）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

12）混凝土外加剂中残留甲醛的限量 GB 31040-2014

13）《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012

14）《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014

（30）京规自发〔2022〕194号《北京市深化建设工程施工图审查制度改革实施方案》

（31）京规自发〔2024〕2号《关于进一步规范我市房屋建筑和市政基础设施工程施工图全流程管理工作的通知》

（32）京建发〔2019〕434号《关于做好社会投资简易低风险工程建设项目建筑工程施工许可有关问题的通知》

（33）京建发〔2024〕376号《关于建设工程消防验收备案分类分级管理的

通知》

三、专业设计要求

设计工作内容包含但不限于：现场勘测、平面方案设计、重要节点效果图、施工图设计（含消防设计）、配合完成施工图告知承诺备案及备案二维码获取、施工期间现场服务、消防验收备案、配合行内外各项竣工验收、后期服务及相关工作。

四、成果文件要求

设计公司收到采购人设计需求后，须在3个自然日内完成现场勘测；现场勘测后在7个自然日内出具初始平面方案，如需修改则在4个自然日内完成；平面方案定稿后在7个自然日内完成效果图，包括主要内部区域的效果图；平面方案定稿后，在15个自然日内完成项目完整施工图。如项目情况确实复杂的，可酌情延长以上进度时间，原则上延长时间合计不得超过7个自然日。

# 第四章 评审方法（综合评分法）

综合评分法：即评审小组根据采购文件的要求，对通过采购文件初审和详细审查供应商的商务分、技术分进行综合评审后，选择能最大限度地满足采购文件规定的各项综合评价标准，以商务分和技术分之和由高到低的顺序，向采购人推荐一至三名有排序的合格的成交候选供应商，若出现总得分相同的情况，由采购人确定排名顺序（满分100分，计算过程和结果均保留2位小数，第3位四舍五入）。

1.初步审查

| 初步审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | （1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； | 提供材料复印件，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 2 | 供应商资格声明书 | 提供符合采购文件要求的《供应商资格声明书》。 | 详见第五章响应文件格式。 |
| 3 | 资格要求 | 符合采购文件要求 | 提供材料复印件，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 4 | 参选响应函 | 符合采购文件要求 | 详见第五章响应文件格式。 |
| 5 | 授权书 | 格式、填写要求符合采购文件规定并加盖供应商公章 | 详见第五章响应文件格式 |
| 6 | 参选报价表 | 符合最高限价要求 | 详见第五章响应文件格式。 |

初步审查指标通过标准：供应商必须通过初步审查表中的全部评审指标。

注：

（1）如果有必要，评审小组可要求供应商在指定时间内提交补充或证明材料。补充、证明材料不全或未在指定时间内提交，响应无效。

（2）以上证明文件均须合法有效。

（3）评审中，评审小组发现供应商的响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合采购文件规定等情况需要澄清时，评审小组将以询问的方式告知并要求供应商以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询问后判定为不符合采购文件的响应文件，评审小组要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对供应商的评审结论分为通过和未通过。

2.商务分（30分）

2.1计算参选报价得分前，由评审小组审查各参选报价是否有异常情况。

2.2评审基准价：所有有效参选报价的最低价（有效参选报价系指通过初步审查响应文件的参选报价）

2.3价格得分计算（四舍五入后保留至小数后两位）：

满足采购文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝（评标基准价/供应商最终报价）×30％×100。

2.4各供应商应按拟开具的一般纳税人增值税专用发票金额报价，否则视为无效。

3.技术分（70分，取所有评审小组评分的平均值作为供应商最终技术得分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人须具备公共建筑装饰设计业绩，且单项合同总建筑面积不少于1000平方米。每提供1个得5分，满分得10分。 注：响应文件中须提供合同关键页复印件（至少包含合同封面、项目规模、合同内容及双方盖章页），否则不计分。 | 10分 |
| 2 | 项目负责人资质 | 拟为本项目配备的项目负责人具有下列证书： （1）一级注册建筑师或高级及以上职称证书，得4分。 注：1.响应文件中须提供证书复印件。 2、采用一级注册建筑师投标的应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2号）规定，投标文件提供的一级注册建筑师证书应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。） | 4分 |
| 3 | 项目组成员配备情况 | 项目团队（除项目负责人外）中，具备以下专业中级职称的，每人得1分，高级及以上职称的，每人得2分： （1）建筑专业； （2）结构专业； （3）电气专业； （4）给排水专业。 （5）暖通专业。 注：（1）同一专业不重复计分，同一人员具有多个证书仅计分一次； （2）提供相关证书扫描件或复印件； （3）投标文件中提供上述人员社保证明材料（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）。社保证明材料要求如下：投标文件中须提供投标人所属社保机构出具的拟委任的上述人员自2026年1月1日以来任意连续三个月的社保缴费证明材料，上述人员的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。 | 10分 |
| 4 | 设计负责人业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），拟任设计负责人须具备公共建筑装饰设计业绩，且单项合同总建筑面积不少于1000平方米。每提供1个得3分，满分得6分。 注：设计负责人需在该业绩中任职项目负责人，响应文件中须提供合同关键页复印件（至少包含合同封面、项目规模、合同内容及双方盖章页），否则不计分。 | 6分 |
| 5 | 技术方案 | - 对项目的理解、 定位、现状分析 对项目的理解把握有深度，对业主的建设需求解读充分，对项目的定位把握准确，对项目的现状进行综合评价、规划解析，对项目的重点、难点把握准确。 能充分体现出以上内容的得 8＜F≤10分；较能体现出以上内容的得5＜F≤8分；较少体现出以上内容的3≤F≤5分；没有或不合理的，不得分。 | 10分 |
|  |  | - 2、合理化建议 评审委员会进行综合评分。根据供应商对该项目建筑内部布置和功能设置是否符合功能需求的优秀程度、合理化建议突出性、针对性、全面性，由评委进行综合评定。 优秀得 12＜F≤15分；良好得 8＜F≤12分；一般得5≤F≤8分。未提供的，不得分。 | 15分 |
|  |  | 3、服务承诺 主要内容为本项目设计的监控管理措施、设计质量保障措施，就技术支持、确保设计时限、施工时配合、控制设计失误及其他有利于业主的服务等做出承诺。由评审委员会根据承诺内容的可行性、合理性等进行评分。未提供的不得分。 优秀得12＜F≤15分；良好得 8＜F≤12分；一般得5≤F≤8分。未提供的，不得分。 | 15分 |

# 第五章 响应文件格式

### 响

### 应

### 文

### 件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：                  （盖公章）

## 年  月  日

### 一、参选响应函

致安徽省兴泰融资担保集团股份有限公司：

1.根据贵方“安徽兴泰担保北京林达海渔广场房产装修改造设计采购项目”的采购文件，经我方仔细研究，愿意完成服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

# （1）参选响应函

# （2）参选报价表

# （3）供应商资格声明书

# （4）类似项目业绩表

# （5）法定代表人（单位负责人）授权书

# （6）拟投入本项目的人员情况

# （7）有效的营业执照等证明文件及相关资质证书复印件

# （8）技术方案

# （9）投标人认为有必要提供的其他资料

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3.我方承诺除参选响应表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

4.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购文件中规定的供应商不得存在的情形。

7.                                          （其他补充说明）

8.通信地址：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：          （签字）

电    话：                      传    真：

供应商公章：

日          期：

### 二、供应商参选报价表

| 项 目 名 称 | 安徽兴泰担保北京林达海渔广场房产装修改造设计采购项目 |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 响应范围 | 全部 |
| 最终报价 （人民币） | 元 |
| 备注 |  |

供应商公章：

日          期：

注：
1.本表内容根据采购文件要求包括了采购文件要求提供的全部内容的所有费用。

2.表中最终报价即为优惠后报价，并作为评审依据。任何有选择或有条件的最终报价，超过最高限价的最终报价，均为无效报价。

3.特殊事项在备注中注明。

## 三、供应商资格声明书

致：采购人

在参与本次项目采购中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）我单位无以下重大违法、不良信用记录情形：

1.被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

2.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3.在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年，下同）有骗取成交或串通投标或严重违约或重大产品质量问题或重大生产安全事故的（以有关行政管理部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），前述行政处罚已完成信用修复的，但自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年的，不受三年期限限制；

4.在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

5.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

6.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

7.供应商或其法定代表人、项目经理在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）有行贿犯罪行为；

（五）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日      期：

四、类似项目业绩表

项目名称：安徽兴泰担保北京林达海渔广场房产装修改造设计采购项目

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商公章：

日      期：

### 五、法定代表人（单位负责人）授权书

本授权书声明：本人	    （姓名）系	    （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），授权       （供应商授权代表姓名）代表本公司（工厂）参加安徽兴泰担保北京林达海渔广场房产装修改造设计采购项目采购活动，全权代表本公司（工厂）处理采购过程的一切事宜。委托事宜包括但不限于：提交响应文件，参与澄清、采购、签约等。供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

授权代表身份证明复印件

法定代表人（单位负责人）

身份证明复印件

法定代表人（单位负责人）：           （签字或盖章）

供应商公章：

日          期：

# 注：

1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，并提供身份证明复印件。

2.法定代表人（单位负责人）参加采购活动的，无需授权书，需提供身份证明复印件。

### 六、拟投入本项目的人员情况

# （一）项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 专业 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

# （二）设计负责人业绩表

| 姓名 |  |
| --- | --- |
| 时间 | 参加过的类似项目 |
| …… |  |

注：设计负责人应附相应证书及社保证明材料的复印件，管理过的项目业绩须附业绩合同的复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

### 七、有效的营业执照等证明文件及相关资质证书复印件

### 八、技术方案

### 九、投标人认为有必要提供的其他资料

# （格式自拟）